| РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН |
| --- |
| Адреса: | Београдска бр. 1 |
| Место: | Апатин |
| Е-mail: | domapatin@eunet.rs |
| Шифра делатности: | 8710 |
| Mатични број: | 08063559 |
| Бр. рачуна: | 840- 30667-83 |
| ПИБ: | 100964974 |
| телефон / факс: | 025/ 773-355, 025/ 777-420 |
| Број: | 3588/2016- ПO-3 |
| Датум: | 20.10.2016.год. |

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) и тачке 7.13. поглавља  7. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Конкурсне документације, за јавну набавку БРОЈ:1/2016-ЗК, ЗАМЕНА-САНАЦИЈА КРОВА,  Комисија за јавне набавке   Наручиоца, објављује писмени одговор на постављена  питања заинтересованих  лица, на начин  како следи:

Питање број 1

У опису друге ставке по реду спецификације за видео надзор (осмоканални енкодер) тражите да уређај мора бити тачне димензије 315x45x200мм и тежине 2.22 кг. Молимо Вас да објасните зашто инсистирате на тим димензијама и баш тој тежини (ни мање ни више) и доведете такав захтев у логичку везу са предметом јавне набавке или да изоставите ове услове који су у директној супротности са чланом 10,став 2, ЗЈН, који каже да Наручилац не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. Очигледно је да је тачна димензија, а поготово тежина уређаја од 2.22 кг небитна у смислу реализације предмета јавне набавке.

Одговор број 1

Нису битне димензије и тежина. Понуђена опрема не мора имати идентичне димензије нити тежину. Карактеристике опреме у спецификацији су из техничких описа конкретног модела али собзиром на чињеницу да је Наручилац поред истог  ставио и ознаку „или одговарајући“ за  наведене, одредбе конкурсне документације, се не може  рећи да су  у директној супротности са чланом 10, став 2, ЗЈН  јер се не ради о  дискриминаторскoм  услову,   нити се на овај начин ограничава  конкуренција ,  већ напротив, на овај начин је Наручилац подстиче, пошто ће сваку понуду понуђача који буде понудио  други тип предметне опреме,   и уз њу достави доказ да је иста “одговарајућа“ траженом типу, Комисија за јавне набавке    прихватити као ОДГОВАРАЈУЋУ.

Питање број 2

У опису друге ставке по реду спецификације за видео надзор (осмоканални енкодер) тражите да радна температура уређаја мора бити од -10°C ~ do +55°C, молимо Вас да објасните логичку везу овог техничког услова са предметом јавне набавке или да га изоставите из описа ставке јер је предвиђено да се уређај поставља унутар објекта где температура никад не пада испод 0°C, опет из разлога што овакав услов није у складу са чланом 10, став 2, ЗЈН?

Одговор број 2

Понуђена опрема не мора да ради на испод 0 степени што је минимална очекивана температура у објекту

Питање број 3

У опису четврте ставке по реду спецификације за видео надзор (софтвер за видео надзор), наводите да је неопходно да софтвер буде компатибилан са софтвером за надзор и управљање MM8000, при чему нисте објавили техничке карактеристике софтвера ММ8000 и на који тачно начин софтвер који се тражи треба да буде компатибилан, те Вас молимо за појашњење. Какве техничке карактеристике треба да испуни софтвер који се нуди како би био компатибилан са софтвером MM8000, да ли то значи да треба да користи одрешене стандардизоване протоколе, ако да које, ако не на који се тачно начин испуњава та компатибилност?

Одговор број 3

Софтвер не мора да буде компатибилан са MM8000. али мора бити „одговарајући“.

Питање број 4

Да ли Наручилац у свом власништву поседује инсталиран софтвер MM8000 који је   тренутно у експлоатацији или се његова набавка тек планира у будућности?

Одговор број 4

Не поседује али жели,   због његових техничких могућности, да га набави или други који би био  њему „одговарајући“.

Питање број 5

У опису система за видео надзор, у оквиру друге ставке по реду у делу Инсталација, наводите да је потребно поставити PVC каналице, да ли те PVC каналице треба да су без халогених елемената у складу са техничким прописима за дату област, или је дозвољено понудити обичне PVC каналице са халогеним елементима?

Одговор број 5

За Наручиоца није од посебне важности  врста PVC каналице.Понуђач може,  по сопственом избору, понудити PVC каналице   без халогених елемената у складу са техничким прописима, или   обичне PVC каналице са халогеним елементима.

Битно је да се сама  фаза извођења   мора извршити у складу са важећим законима и техничким прописима Републике Србије.

Питање број 6

Уколико извршите измене или допуне документације, да ли можемо очекивати да ћете продужити рок за достављање понуда, а у складу са чланом 63. ЗЈН?

Одговор број 6

Измена, постојеће,  Конкурсне документације за предметну јавну набавку, неће бити па самим тим ни продужетка рока за достављање понуда  , јер не постоје  објективни разлози за то.

Наиме, Наручилац је, мењајући три пута предметну конкурсну документацију и продужавајући два пута рок за достављање понуда,  појаснио и на детаљан начин   описао  опрему из тачке 7. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА, предметне конкурсне документације, што потврђује  и   чињеница да је до сада издао неколико потврда заинтересованим лицима за подношење понуда за предметну јавну набавку, која су извршила увид у техничку документацију    и зграду-објекат на којима ће се исти вршити,  а и наведена предметна  постављена питања и дати одговори на исте,  су додатно појаснили   овај   део конкурсне документације.

Како овакве врсте сложених радова увек, објективно, повлаче за собом и постављање многих  питања за појашњење документације, Наручилац је,  из тих разлога, у предметној конкурсној документацији, навео и обавезу потенцијалних понуђача да дођу и остваре увид у техничку  документацију и  објекат на коме ће се  радови изводити, да би, не само добили Потврду о извршеном обиласку коју морају доставити уз своју понуду, већ да би се, на лицу места, непосредно,   упознали са објектом  и радовима који ће се    изводити, постојећом опремом за видео надзор  и тако сами утврдили која је то  опрема која би, по њиовом стручном мишљењу, била одговарајућа постојећој и опреми, наведеној  у конкурсној документацији, и разјаснили остала спорна питања која имају  као  потенцијални понуђачи.

Из наведених  разлога Наручилац позива   сва      заинтересована лица за подношење понуда за предметну јавну набавку,   која до сада то нису   урадили,  да пошаљу  свог овлашћеног представника да остваре увид у документацију,  објекта и предметну опрему, до 24.10.2016.год. до 09:00 часова и од Комисије за јавне набавке траже одговоре на сва питања која им  буду потребна да би сачинили прихватљиву понуду.

Чланови Комисије за јавну набавку:

1. Станка Рађеновић, службеник

за јавне набавке,с.р

2. Гордана Веиновић ,с.р и

3. Немања Дошен с.р